Правила безопасности при печном отоплении

С началом отопительного сезона количество пожаров от печного отопления возрастает, и неправильная эксплуатация печей становится одной из причин пожаров в зимний период. Каждая печь представляет собой огнедействующий очаг. Печи и дымоходы обычно связаны с конструкциями зданий, а возле отопительных приборов нередко расположены горючие материалы.

Наиболее тяжелые последствия в большинстве случаев происходят в жилом секторе, в деревянных домах, домах с высокой степенью изношенности. Неправильная эксплуатация печей - интенсивная топка, оставление без присмотра печи является основной причиной пожара.

Напоминаем правила пожарной безопасности при эксплуатации печей:

Печи, находящиеся в доме, должны быть в исправном состоянии и безопасны в пожарном отношении.

Нужно помнить, что пожар может возникнуть в результате воздействия огня и искр через трещины и неплотности в кладке печей и дымовых каналов.

Перед началом отопительного сезона все печи должны быть проверены, а в случае неисправности – отремонтированы.  В дальнейшем необходимо периодически тщательно осматривать печи и дымовые трубы, устранять обнаруженные неисправности, при необходимости производить ремонт.

Эксплуатация неисправных печей приводит к пожару!

Кладку печи, ее ремонт должен производить квалифицированный печник. Не поручайте данную работу случайным людям. Опасно эксплуатировать печи имеющие трещины, повреждения кладки.

Одной из причин возникновения пожара может стать горение сажи в дымоходе. Необходимо перед началом, а также в течение всего отопительного сезона очищать дымоходы и печи от сажи, топки нужно чистить не реже одного раза в три месяца.

Печи должны иметь установленные нормами противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций здания.

Около каждой печи на полу должен быть прибит предтопочный металлический лист размером 70 на 50 сантиментов, широкой стороной к печи. Предтопочный лист не должен иметь прогаров и повреждений.

Опасно хранить на печи домашние вещи, сушить дрова. Расстояние от печи до домашних вещей и мебели должно быть не менее 0.7 метров, а от топочного отверстия – не менее 1.25 метра.

Не перекаливайте печи. При сильных морозах, топите печь несколько раз в день. Не топите печь углем, торфом, газом, если она не предназначена для этого вида топлива.

На чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы, должны быть очищены от сажи и побелены, в том числе белят все элементы печи, побелка позволяет своевременно обнаружить трещины и прогары.

Запрещается растапливать печи бензином, керосином и другими легко-воспламеняющимися жидкостями, так как при мгновенной вспышке горючего может произойти взрыв или выброс пламени.

Запрещается располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе.

Недопустимо топить печи с открытыми дверцами.

Запрещено перекаливать печи.

Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой, и удалены в специально отведенное для них безопасное место.

Дымовые трубы над сгораемыми крышами должны иметь искроуловители (металлические сетки).

Запрещается применять для топки печей дрова, длина которых превышает размеры топливника.

Не оставляйте без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям.

Будьте внимательны и осторожны при эксплуатации печей!

Соблюдайте правила безопасности при пользовании печным отоплением!

Берегите себя и жизнь своих близких!

Отдел по делам ГО, ЧС и мобилизационной работы администрации

01.11.2018 г.