Приложение № 1

к письму АГПС и ГЗ АО

от ___.03.2022 № ______

Проверочный лист
(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют

о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований)

- Наименование объекта, в отношении которого проводится мероприятие:

- Место(а) проведения мероприятия:

- Должность(и), фамилия(и) и инициалы должностного(ых) лица(лиц), заполнившие лист:

5. Дата проведения мероприятия:

| № п/п | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием их структурных единиц | Ответы на вопросы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | да | нет | неприменимо |  |
| 1 | Выполнена ли проверка состояния огнезащитной обработки сгораемых конструкций кровли? | Пункт 13 ППР |  |  |  |  |
| 2 | Имеются ли исправные источники наружного противопожарного водоснабжения в радиусе 200 метров? | Статьи 4, 6, 62, 68, 78, 80, 90, 99 Федерального закона от 22.07.2008 № 123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»2 (далее - ТРоТПБ), статья 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»3 (далее - ФЗоПБ) |  |  |  |  |
| 3 | Обеспечен ли проезд и подъезд для пожарной техники? | Статьи 4, 6, 78, 90, глава 22 ТРоТПБ, статья 20 ФЗоПБ |  |  |  |  |
| 4 | Защищено ли здание, сооружение, помещение автоматической установкой пожаротушения и (или) автоматической пожарной сигнализацией? | Статьи 4, 6, 54,61,78,81,82, 83, 91, 103, 104, глава 26 ТРоТПБ, статья 20 ФЗоПБ |  |  |  |  |
| 5 | Запрещено ли курение на территории и в помещениях складов за исключением мест, специально отведенных для курения в соответствии с законодательством Российской Федерации? | Пункт 11 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (далее - ППР) |  |  |  |  |
| 6 | Отделена встроенная (пристроенная) котельная от помещений склада противопожарными преградами (стены, перекрытия, двери)? | п 6.9.5 и п. 6.9.6 Свод правил 4.131.30.2013 системы противопожарной защиты ограничение распространение пожара на объектах защиты (далее - СП 4.131.30.2013) |  |  |  |  |
| 7. | Строительные конструкции встроенной (пристроенной) котельной выполнены из негорючих материалов? | п. 6.9.2 СП 4.131.30.2013 |  |  |  |  |

| № п/п | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием их структурных единиц | Ответы на вопросы | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | да | нет | неприменимо |  |  |
| 8 | Исключено ли проведение изменений объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения или уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода)? | Пункт 16 ППР |  |  |  |  |  |
| 9 | Исключено ли нахождение без присмотра, а также по окончании рабочего времени не обесточенных (не отключенных от электрической сети) электропотребителей, в том числе бытовых электроприборов (за исключением: помещений, в которых находится дежурный персонал; электропотребителей дежурного освещения, систем противопожарной защиты; других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации)? | Пункты 32, 35 ППР |  |  |  |  |
| 10 | Исключена ли эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия? | Пункт 35 ППР |  |  |  |  |
| 11 | Исключено ли пользование розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями? | Пункт 35 ППР |  |  |  |  |
| 12 | Исключена ли эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией? | Пункт 35 ППР |  |  |  |  |
| 13 | Исключено ли обертывание электроламп и светильников (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами? | Пункт 35 ППР |  |  |  |  |
| 14 | Исключено ли использование нестандартных (самодельных) электрических электронагревательных приборов и (или) удлинителей для питания электроприборов? | Пункт 35 ППР |  |  |  |  |
| 15 | Исключено ли размещение и (или) складирование горючих, легковоспламеняющихся веществ и материалов в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры? | Пункт 35 ППР |  |  |  |  |
| 16 | Исключена ли прокладка электрической проводки по горючему основанию либо нанесение (наклеивание) горючих материалов на электрическую проводку? | Пункт 35 ППР |  |  |  |  |
| 17 | Исключено ли нахождение дверей вентиляционных камер открытыми? | Пункт 41 ППР |  |  |  |  |
| 18 | Исключено ли хранение в вентиляционных камерах материалов и оборудования? | Пункт 41 ППР |  |  |  |  |

| № п/п | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием их структурных единиц | Ответы на вопросы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | да | нет | неприменимо |  |
| 19 | Обеспечен ли объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX и приложениям № 1 и 2 ППР? | Пункт 60 ППР |  |  |  |  |
| 20 | Хранятся ли на складах (в помещениях) вещества и материалы с учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и др.)? | Пункт 286 ППР |  |  |  |  |
| 21 | Защищены ли баллоны с горючими газами, емкости (бутылки, бутыли, другая тара) с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также аэрозольные упаковки от солнечного и иного теплового воздействия? | Пункт 287 ППР |  |  |  |  |
| 22 | Обеспечено ли расстояние от светильников с лампами накаливания до хранящихся товаров не менее 0,5 метра? | Пункт 288 ППР |  |  |  |  |
| 23 | Хранятся ли в кладовых легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в отдельных от других материалов шкафах из негорючих материалов? | Пункт 289 ППР |  |  |  |  |
| 24 | Исключены ли стоянка и ремонт транспортных средств в складских помещениях? | Пункт 290 ППР |  |  |  |  |
| 25 | Исключено ли использование в помещениях складов газовых плит и электронагревательных приборов? | Пункт 293 ППР |  |  |  |  |

Должностное(ые) лицо(а), проводившее(ие) мероприятие и заполнившее(ие) проверочный лист:

(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)

# Text boxes

(подпись)

(подпись)

(подпись)