Администрация муниципального образования «Онежский муниципальный район» информирует руководителей предприятий торговли,  о необходимости обеспечения  неукоснительного соблюдения противопожарного, санитарно – эпидемиологического, трудового, градостроительного, земельного законодательства.

Рекомендуем:

- провести с арендаторами торговых площадей работу по недопущению загромождения лестниц и эвакуационных выходов,  закрытие  путей эвакуации на ключ;

- установить и проверить автоматическую пожарную сигнализацию;

- проверить наличие первичных средств пожаротушения;

- провести тренировки  по эвакуации людей в случае возникновения пожара не реже одного раза в полугодие;

Кроме того, просим рассмотреть вопрос по выводу сигнала о срабатывании  систем пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объектов.