Отдел надзорной деятельности г. Северодвинска и Онежского района УНДиПР ГУ МЧС России по Архангельской области предупреждает: будьте внимательны и осторожны при обращении с газовым оборудованием.

**При эксплуатации газового оборудования категорически запрещается!!!**

 1. Производить самостоятельную газификацию дома (квартиры, садового домика), перестановку, замену и ремонт газовых приборов, баллонов и запорной арматуры.

 2. Вносить изменения в конструкцию газовых приборов.

 3. Пользоваться газом при нарушении плотности кладки, штукатурки (трещины) газифицированных печей и дымоходов.

 4. Оставлять работающие газовые приборы без присмотра.

 5. Допускать к использованию газовыми приборами детей.

 6. Использовать газовые плиты для отопления помещений.

 7. Применять открытый огонь для обнаружения утечки газа (с этой целью используется мыльная эмульсия или специальные приборы).

 8. Располагать баллоны против топочных дверок печей на расстоянии менее двух метров.

 9. Привязывать к газопроводам веревки и нагружать газопроводы.

10. Заменять баллоны в присутствии лиц, не связанных с выполнением указанной работы.

**Меры безопасности при аварийной ситуации**:

–  немедленно перекройте кран подачи газа;

 –  откройте все окна для проветривания помещения;

 –  вызовите аварийную газовую службу по телефону (для абонентов сотовой связи 104) или службу спасения по телефону 01 (для абонентов сотовой связи 101);

 –  если в определенном месте (кухня, коридор, комната) скопился газ, то лучше органы дыхания закрыть мокрой тканью;

 –  не курить, не зажигать огонь;

 –  не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электрозвонками;

 –  если запах (концентрация) газа сильный и невозможно перекрыть кран подачи газа, то немедленно покиньте помещение (квартиру) и предупредите соседей;

 –  по необходимости вызовите пожарную охрану и скорую помощь.